## ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置条件承諾書
水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書
[8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
豊岡市水道事業
豊岡市長 関貫 久仁郎 様
|  |  |  | 申込者 （所有者） |  | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
| 給水装置工事場所 |  | 豊 岡 市
| 消防設備士名 | [7 empty] | ㊞
| 指定給水装置工事 事業者名 | [7 empty] | ㊞
| 給水装置工事 主任技術者名 | [7 empty] | ㊞
水道直結スプリンクラー設備を設置するにあたり下記の条件を承諾いたします。
記
1. | 水道直結スプリンクラー設備は消防法適合品であるとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合
する構造であること。また、完成届には適合品であることを示す承認図等を添付すること。
2. | 当該スプリンクラー設備は消防設備士が設計し、その指導の下に豊岡市指定給水装置工事事業者が
施工すること。
3. | 水道直結式スプリンクラー設備の作動は、他の給水器具を閉栓した状態での使用を条件としており、
火災時の対応について使用者に周知すること。
4. | 適切な凍結防止のための措置を講じるとともに、凍結防止装置についても正常に作動することを確認
すること。
5. | 結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与えるおそれのある場合は、防露措置を施すこと。
6. | スプリンクラー設備配管の最末端には停滞水及び停滞空気が発生することがないよう、適切な処置を
施すこと。
7. | 市水道施設の断水時（災害、事故、工事等による）及び、正当な理由による給水制限・水圧低下等に
により、当該スプリンクラー設備の性能が十分発揮できない状況や、故障等が生じても、豊岡市は一切
の責任は負わない。
8. | 当該スプリンクラー設備の火災以外での出水、及びそれによる被害等についても、豊岡市は一切の責
任を負わない。
9. | 当該スプリンクラー設備にかかる漏水、事故等による出水については水道料金の軽減措置は行わな
いものとする。
10. | 当該施設の譲渡、賃貸等により所有者・使用者等が変更になる場合は、上記記載の条件内容を全て
熟知させ、その維持管理につとめること。
11. | 当該施設設置届出内容に変更が生じた場合は、速やかに豊岡市へ変更届を行い、所有者に豊岡市
水道課へ変更内容を明記した本承諾書を再提出させること。
※記入しないで下さい。
|  | 受付番号 |  |  | 水栓番号 |  | 承認番号