## Sheet1
整理 番号 | 名称 |  | 区分 | 延床 面積 （㎡） | 階数 （地上） | 階数 （地下） | 図面の有無 （有：〇 無：×） |  |  | LED化の整備状況 |  | 2024年度電力使用量（kWh)
| 大名称 | 小名称 |  |  |  |  | 平面図 | 照明姿図 | 照明平面図 |  | 一部整備済みの主な内容
1 | 豊岡消防団車庫 | 第1分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
2 | 豊岡消防団車庫 | 第2分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
3 | 豊岡市防災通信センター | 豊岡市防災通信センター | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
4 | 豊岡消防団車庫 | 第4分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
5 | 豊岡消防団車庫 | 第5分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
6 | 豊岡消防団車庫 | 第6分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
7 | 豊岡消防団車庫 | 第7分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
8 | 豊岡消防団車庫 | 第8分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
9 | 豊岡消防団車庫 | 第9分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
| 豊岡消防団車庫 | 第9分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
10 | 消防ポンプ小屋 | 第9分団消防資機材倉庫 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
11 | 豊岡消防団車庫 | 第10分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
12 | 豊岡消防団車庫 | 第11分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
13 | 豊岡消防団車庫 | 第12分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
14 | 豊岡消防団車庫 | 第13分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
| 豊岡消防団車庫 | 第13分団増築 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
15 | 豊岡消防団車庫 | 第14分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
16 | 水防倉庫 | 森津 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
17 | 水防倉庫 | 八条 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
18 | 水防倉庫 | 清冷寺 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
19 | 水防倉庫 | 庄境 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
20 | 水防倉庫 | 日撫 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
21 | 水防倉庫 | 下鶴井 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
22 | 水防倉庫 | 神美 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
23 | 水防倉庫 | 引野 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
24 | 豊岡市民プラザ | 豊岡市民プラザ | その他の施設②（公共用） | 2436.1 | 7 | 0 | 〇 | × | × | 一部整備済 | 56本交換済み（箇所不明） | 207143
25 | 豊岡斎場 | 本館 | 火葬場 | 573 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 一部整備済 | 事務室・トイレ | 92423
| 豊岡斎場 | 車庫･倉庫棟 | 火葬場 | 64 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 豊岡斎場 | 霊灰塔 | 火葬場 | 7.26 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 豊岡斎場 | 本館増築 | 火葬場 | 不明 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
26 | 豊岡最終処分場 | 浸出水処理施設 | その他の施設①（公用） | 700.19 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 126638
27 | 東霊苑 | 四阿（公園） | 霊苑 | 8.29 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 887
| 東霊苑 | トイレ（第2駐車場） | 霊苑 | 35.7 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 東霊苑 | トイレ（公園） | 霊苑 | 4.54 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
28 | 西霊苑 | 公衆便所 | 霊苑 | 6 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 492
| 西霊苑 | 東屋 | 霊苑 | 12 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 西霊苑 | 公衆便所② | 霊苑 | 6 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 西霊苑 | 東屋② | 霊苑 | 12 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
29 | 北但広域療育センター | 奈佐事業所 | その他の施設②（公共用） | 261 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 13064
30 | 豊岡健康福祉センター |  | その他の施設②（公共用） | 2600.5 | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | １階116か所、２階32か所、３階47か所、屋上6か所、地下18か所LED化済み | 113760
| 豊岡健康福祉センター | 増築部分 | その他の施設②（公共用） | 353.5 | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | １階13か所、２階11か所、３階9か所LED化済み
31 | 豊岡隣保館 |  | その他の施設②（公共用） | 151.99 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 事務所１か所LED化済み | 7482
| 豊岡隣保館 | 増築部分 | その他の施設②（公共用） | 145.28 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 5365
32 | 出石隣保館 |  | その他の施設②（公共用） | 273.97 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 玄関前外灯１か所LED化済み
33 | 出石健康福祉センター |  | その他の施設②（公共用） | 2096 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 76782
| 出石健康福祉センター | 車庫 | その他の施設②（公共用） | 359.33 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
34 | 立野庁舎 | 健康福祉施設 | 本庁舎 | 3586.35 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 障害者相談支援事業所１か所LED化済み | 262180
| 立野庁舎 | 倉庫棟 | 本庁舎 | 64.17 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
35 | 但東健康福祉センター | 但東健康福祉センター | その他の施設②（公共用） | 3178 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 143286
| 但東健康福祉センター | 付属棟Ⅰ（車庫・倉庫） | その他の施設②（公共用） | 260.71 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 但東健康福祉センター | 付属棟Ⅱ（車庫・倉庫） | その他の施設②（公共用） | 229.62 | 2 | 0 | × | × | × | 未整備
36 | 竹野健康福祉センター | 竹野健康福祉センター | その他の施設②（公共用） | 1759 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 1階ホール廊下部分14か所LED化済み | 96977
37 | 日高健康福祉センター | 日高健康福祉センター | その他の施設②（公共用） | 2470.47 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | ①多目的ホール2か所②廊下（ボランティア交流室前北側）1か所③廊下（社協事務所前南側）1か所④廊下（NPO法人そら作業室前東側）2か所⑤就労B作業室（NPO法人そら東側）4か所⑥ボランティア交流室1か所LED化済み | 95374
| 日高健康福祉センター | 日高健康福祉センター | その他の施設②（公共用） | 96 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
| 日高健康福祉センター | 付属建物（書庫） | その他の施設②（公共用） | 556.5 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
38 | 日高東部健康福祉センター | 日高東部健康福祉センター | その他の施設②（公共用） | 1831 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | ①通路上照明1か所②特殊浴1か所LED化済み | 211514
39 | 北但広域療育センター本部 |  | その他の施設②（公共用） | 872.66 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 35568
40 | 長寿園 | 長寿園 | その他の施設②（公共用） | 1018.21 | 3 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 集会室（照明５つのみLED化済み） | 19274
41 | 国民健康保険資母診療所 | 診療棟 | その他の施設②（公共用） | 262 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
| 国民健康保険資母診療所 | 医師住宅 | その他の施設①（公用） | 130.08 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 一部整備済 | テラス、書斎（1F洋室） | 不明
| 国民健康保険資母診療所 | 車庫 | その他の施設①（公用） | 38.44 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
42 | 高橋診療所 | 診療棟 | その他の施設②（公共用） | 668.66 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 39735
| 高橋診療所 | 車庫棟増築 | その他の施設①（公用） | 49.06 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
| 高橋診療所 | 車庫棟 | その他の施設①（公用） | 29.47 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
| 高橋診療所 | 医師住宅 | その他の施設①（公用） | 136 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
43 | 神鍋診療所 | 診療所 | その他の施設②（公共用） | 160 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 22449
| 神鍋診療所 | 医師住宅 | その他の施設①（公用） | 110 | 1 | 0 | 不明 | × | × | 未整備 |  | 不明
44 | 子育て支援総合拠点等 | こども広場 子育て総合センター 市民交流広場 ファミリーサポートセンター 子育てなんでも相談室 みらい応援ルーム | その他の施設②（公共用） | 2842 | 1 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 施設整備の際(バックヤード、機械室を除き)LED化実施済み。 蛍光灯使用数（要LED化）：直管40型52か所101本、避難誘導灯7か所 | 不明
| 子育て支援総合拠点等 | 機械室 | その他の施設②（公共用） | 225に含む | 225に同じ | 225に同じ | × | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 子育て支援総合拠点等 | こども広場（南東角部分） | その他の施設②（公共用） | 225に含む | 225に同じ | 225に同じ | × | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
45 | 気比の浜トイレ | 気比の浜トイレ | その他の施設②（公共用） | 54.61 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
46 | 気比の浜キャンプ場炊事棟 | 気比の浜キャンプ場炊事棟 | その他の施設②（公共用） | 74.1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
47 | 出石温泉泉源 | 出石温泉泉源 | その他の施設②（公共用） | 115 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
48 | 豊岡総合スポーツセンター | 陸上競技場管理棟 | その他の施設②（公共用） | 164.9 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 21976
| 豊岡総合スポーツセンター | 倉庫 | その他の施設②（公共用） | 79.2 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
49 | 神美台スポーツ公園 | 管理棟 | その他の施設②（公共用） | 911 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明 | 25738
50 | 丸山公園(便益施設) | 便所(野球場） | 公園 | 28 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
| 丸山公園(便益施設) | 便所(テニス場） | 公園 | 21 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
51 | 出石総合スポーツセンター | 管理事務所 | その他の施設②（公共用） | 78 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明 | 16418
| 出石総合スポーツセンター | 住宅 | その他の施設②（公共用） | 58 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石総合スポーツセンター | 倉庫 | その他の施設②（公共用） | 52 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石総合スポーツセンター | 倉庫 | その他の施設②（公共用） | 52 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石総合スポーツセンター | クラブハウス | その他の施設②（公共用） | 85 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
52 | 出石B＆G海洋センター体育館 | 体育館・事務所等 | その他の施設②（公共用） | 1096.27 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明 | 604466
| 出石B＆G海洋センター体育館 | ギャラリー増築 | その他の施設②（公共用） | 77.25 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石B＆G海洋センター体育館 | 渡廊下新設・事務所増築 | その他の施設②（公共用） | 199.72 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
53 | 出石B＆G海洋センター屋内プール | ロッカー室・トイレ・採暖室ほか | その他の施設②（公共用） | 184.02 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石B＆G海洋センター屋内プール | 屋内プール部分 | その他の施設②（公共用） | 872.06 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石B＆G海洋センター屋内プール | 玄関・観覧室・スタッフルームの一部 | その他の施設②（公共用） | 145.97 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
| 出石B＆G海洋センター屋内プール | プールろ過機械室 | その他の施設②（公共用） | 31 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明
54 | 出石屋内多目的運動場 | 運動場 | その他の施設②（公共用） | 1121.93 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 14800
| 出石屋内多目的運動場 | 公衆トイレ | その他の施設②（公共用） | 28.32 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
55 | 城崎ボートセンター | 城崎ボートセンター | その他の施設②（公共用） | 1277.28 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明 | 12725
56 | 城崎国際アートセンター | 本館 | その他の施設②（公共用） | 3841.03 | 4 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 2015年城崎国際アートセンター改修工事実施。改修部分の一部のみLED化 | 223174
57 | 資母体育館 | 体育館室・管理棟・機械室 | その他の施設②（公共用） | 1215.62 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 13904
| 資母体育館 | 自転車置場 | その他の施設②（公共用） | 20.6 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
58 | 但東スポーツ公園 | 管理棟 | その他の施設②（公共用） | 167 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 18533
| 但東スポーツ公園 | ポンプ室及び倉庫室 | その他の施設②（公共用） | 29 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 但東スポーツ公園 | 本部席兼倉庫 | その他の施設②（公共用） | 22 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 但東スポーツ公園 | 車庫 | その他の施設②（公共用） | 19 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 但東スポーツ公園 | 倉庫(旧トイレ） | その他の施設②（公共用） | 14 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
59 | 竹野B&G海洋センター | 竹野Ｂ＆Ｇ海洋センター | その他の施設②（公共用） | 1716.16 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 31666
60 | 中竹野ふるさと館 | 中竹野ふるさと館 | その他の施設②（公共用） | 917.12 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 箇所不明 | 9414
61 | 竹野中央公園 | 管理棟 | その他の施設②（公共用） | 135.85 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 52
62 | 神鍋野外スポーツ公園 | コミュニティー棟 | その他の施設②（公共用） | 1039.39 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明 | 531163
| 神鍋野外スポーツ公園 | 渡り廊下 | その他の施設②（公共用） | 207.76 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 神鍋野外スポーツ公園 | 東屋 | その他の施設②（公共用） | 31.68 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
63 | 日高小学校夜間照明用公衆便所 | 公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 8.74 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 94
64 | 但馬国府・国分寺館 |  | その他の施設②（公共用） | 1451.95 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 事務所、展示スペースの一部を取替 | 97933
65 | 美術館（伊藤清永記念館） | 美術館部分 | その他の施設②（公共用） | 956.2 | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 展示室・交流室・ギャラりー・トイレ等/127ヶ | 123570
66 | 植村直己記念スポーツ公園 | 野球場（管理棟ほか） | その他の施設②（公共用） | 469 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 17079
| 植村直己記念スポーツ公園 | 野球場公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 15 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 植村直己記念スポーツ公園 | 展望台公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 23 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 植村直己記念スポーツ公園 | 更衣室公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 151 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 植村直己記念スポーツ公園 | 広場公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 33 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
| 植村直己記念スポーツ公園 | 車庫 | その他の施設②（公共用） | 29 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備
67 | 竹貫区コミュニティーセンター | 地区集会施設 | その他の施設②（公共用） | 195.36 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 2032
68 | 日高農林漁業体験実習館 | レストランマロニエ | その他の施設②（公共用） | 787.4 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 一部整備済 | １階レストラン部分は2025年度改修工事で実施。２階会議室部分は改修対象外。 | 不明
| 日高農林漁業体験実習館 | 車庫 | その他の施設②（公共用） | 41.08 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
69 | 日高山本農村公園 | 便所 | その他の施設②（公共用） | 5.5 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
70 | 一日市排水機場 | 一日市排水機場 | その他の施設①（公用） | - | 2 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 8884
71 | まちなかステーション | toyobra | その他の施設②（公共用） | 56.31 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 店舗スポット×12個（パナソニックLGB59291） | 10247
72 | まちなか交流館 | 豊岡1925 | その他の施設②（公共用） | 848.78 | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | １階ホールの２本の電灯以外実施済み | 108997
73 | 汚水ポンプ施設 |  | その他の施設①（公用） | 154 | 1 | 2 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 895
74 | 地域交流センター「コウノトリ本舗」 |  | その他の施設②（公共用） | 303.7 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 3406
75 | ハチゴロウの戸島湿地 | 管理棟 | その他の施設②（公共用） | 151.89 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 38か所照明があり、うち3か所はLED化済 | 6362
76 | 市道妙楽寺弥栄線排水ポンプ操作室 | 市道妙楽寺弥栄線排水ポンプ操作室 | その他の施設①（公用） | 12.48 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 1143
77 | 市道南高校線雨水排水ポンプ室 | 市道南高校線雨水排水ポンプ室 | その他の施設①（公用） | 5.51 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 基本料金のみ
78 | 市道大開一日市線道路排水ポンプ室 | 市道大開一日市線道路排水ポンプ室 | その他の施設①（公用） | 26.6 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 27
79 | 宮島排水ポンプ場 | 操作室 | その他の施設①（公用） | 15.25 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 1693
80 | 下鶴井排水ポンプ場 | 操作室 | その他の施設①（公用） | 16.15 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 1554
81 | ロマンフル国府公園 | 便所 | 公園 | 6.3 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 522
82 | 八代ふるさと公園 | 陶芸小屋 | 公園 | 38.72 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 317
83 | 日高児童公園 | 便所 | 公園 | 8.23 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高児童公園 | 休憩所 | 公園 | 12.25 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
84 | 日高町民公園 | 公衆便所 | 公園 | 4.86 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 0
85 | 下陰さくら公園（便益施設） | 便所 | 公園 | 11.5 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 1099
86 | 戸牧第1号公園（便益施設） | 便所 | 公園 | 29.234 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 259
87 | 戸牧第2号公園(便益施設) | 便所 | 公園 | 26.591 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 150
88 | 高屋公園(便益施設) | 便所 | 公園 | 22.03 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 271
89 | 正法寺公園(便益施設) | 便所 | 公園 | 22.03 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 280
90 | 正法寺団地公園(便益施設) | 便所 | 公園 | 10 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 0
91 | 出石城公園（便益施設） | 便所 | 公園 | 39.2 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 1345
92 | 豊岡駅前広場 | 公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 37.51 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
93 | 豊岡駅前広場待合所 | 待合所 | その他の施設②（公共用） | 105.5 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 豊岡駅前広場待合所 | 歩道上屋 | その他の施設②（公共用） | 26.59 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 豊岡駅前広場待合所 | 歩道 | その他の施設②（公共用） | 59.26 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 不明
94 | 但馬三江駅 | 公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 6.27 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 2
95 | 神武山公園 | 便所 | 公園 | 9.7 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 0
96 | 中央公園(立野)(便益施設) | 便所 | 公園 | 36.48 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 2766
97 | 中央公園(立野南)(便益施設) | 便所 | 公園 | 27.28 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 1861
98 | 中央公園(元町)(便益施設) | 便所 | 公園 | 40.5 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 2723
99 | 中央公園(弥栄町)(便益施設) | 便所 | 公園 | 22.94 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 190
100 | 中央駐車場 | 管理棟 | その他の施設②（公共用） | 10 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 4008
101 | ひまわり公園(便益施設) | 便所 | 公園 | 13.5 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 3108
102 | めぐみ公園（便益施設） | 便所 | 公園 | 5.76 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 0
103 | なでしこ公園（便益施設） | 便所 | 公園 | 6 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 1545
104 | 大師山自然公園(管理施設) | 管理棟 | 公園 | 52.39 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 1835
| 大師山自然公園(便益施設) | 炊事棟 | 公園 | 66.79 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
| 大師山自然公園(便益施設) | 便所 | 公園 | 45.12 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
| 大師山自然公園(便益施設) | 倉庫 | 公園 | 不明 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
105 | 城崎駅通り公園 | 休憩所 | 公園 | 56.73 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 授乳室３基 LED化実施済み | 4763
| 城崎駅通り公園 | 長屋門 | 公園 | 12.96 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
106 | 城崎温泉駅前 | 公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 42.8 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 4109
107 | 日高防災公園まゆの里 | 防災倉庫 | その他の施設①（公用） | 97.2 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | H30天井照明４基 LED化実施済み | 1063
| 日高防災公園まゆの里 | 公衆便所 | 公園 | 28.35 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備
108 | 竹野市営バス車庫 | 森本車庫 | その他の施設①（公用） | 136.58 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 1119
109 | 城崎消防団車庫 | 第１分団やまと班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
110 | 城崎消防団車庫 | 第１分団ひたち班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
| 城崎消防団車庫 | 第１分団ひたち班車庫増築分 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
111 | 城崎消防団車庫 | 第２分団ゆしま班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
| 城崎消防団車庫 | 第２分団ゆしま班車庫増築分 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
112 | 城崎消防団車庫 | 第３分団はやて班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
113 | 城崎消防団車庫 | 第４分団あさひ班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
114 | 城崎消防団車庫 | 第４分団のぞみ班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
115 | 城崎消防団車庫 | 第５分団うやま班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
116 | 城崎消防団車庫 | 第５分団くるひ班 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
117 | 水防倉庫 | 城崎円山 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
118 | 防災資材倉庫 | 旧城崎第２分団車庫 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
119 | 木屋町小路 | 木屋町小路 | その他の施設②（公共用） | 40 | 1 | 0 | 〇 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
120 | 鴻の湯観光トイレ | 鴻の湯観光トイレ | その他の施設②（公共用） | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
121 | 御所の湯ポケットパーク回廊 | 御所の湯ポケットパーク回廊 | 公園 | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
122 | 竹野消防団車庫 | 第１分団 | 消防施設 | 27.2 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 85
123 | 竹野消防団車庫 | 第２分団 | 消防施設 | 24.5 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 237
| 竹野消防団車庫 | 第２分団増築 | 消防施設 | 33.84 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備
124 | 防災資機材備蓄庫 | 竹野消防団第３分団 | 消防施設 | 32.5 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 94
125 | 竹野消防団車庫 | 第４分団 | 消防施設 | 76.86 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 130
126 | 竹野消防団車庫 | 第５分団 | 消防施設 | 48 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 160
127 | 竹野川湊館 | 母屋 | その他の施設②（公共用） | 443.94 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 10489
128 | 防災資機材庫 | 竹野森本 | その他の施設①（公用） | 36 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | ―
129 | 竹野北前館 | 北前館 | その他の施設②（公共用） | 1940.1 | 3 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | イベントホール照明、誘導灯 | 277132
| 竹野北前館 | 北前館増築 | その他の施設②（公共用） | 88 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 誘導灯
| 竹野北前館 | 機械室 | その他の施設②（公共用） | 北前館に含む | 北前館に含む | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 誘導灯
130 | 今後谷公衆トイレ | 今後谷公衆トイレ | その他の施設②（公共用） | 49.96 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 239
131 | 浜須井公衆トイレ | 浜須井公衆トイレ | その他の施設②（公共用） | 32.4 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備 |  | 280
132 | 切浜漁港公衆トイレ | 切浜漁港公衆トイレ | その他の施設②（公共用） | 32.4 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 45
133 | 除雪機械車庫 | 車庫 | その他の施設①（公用） | 117.58 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 0
134 | 竹野子ども体験村 |  | その他の施設②（公共用） | 391.55 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 10472
135 | 日高消防団車庫 | 第２分団 | 消防施設 | 32 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
136 | 日高消防団車庫 | 第３分団 | 消防施設 | 24 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 325
137 | 日高消防団車庫 | 第４分団 | 消防施設 | 32.81 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 73
138 | 日高消防団車庫 | 第６分団 | 消防施設 | 52.86 | 2 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 124
139 | 日高消防団車庫 | 第12分団 | 消防施設 | 32.81 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 121
140 | 日高消防団車庫 | 特設分団 | 消防施設 | 170.2 | 2 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 652
141 | 日高庁舎 | 渡り廊下棟 | 本庁舎 | 91.82 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高庁舎 | 車庫Ａ棟 | 本庁舎 | 324 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高庁舎 | 車庫Ａ棟2階増床分 | 本庁舎 | 27 | - | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高庁舎 | 車庫Ｂ棟 | 本庁舎 | 108 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高庁舎 | 倉庫（道路関係物品倉庫） | 本庁舎 | 35.88 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高庁舎 | エレベーター棟 | 本庁舎 | 60.51 | 3 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 日高庁舎 | 車庫兼倉庫Ｃ棟 | 本庁舎 | 143.04 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
142 | 円山川防災センター | 円山川防災センター | その他の施設①（公用） | 700.2 | 2 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 11139
143 | 防災資機材倉庫 | 日高西芝 | その他の施設①（公用） | 94.5 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
144 | 神鍋公衆便所（栗栖野中央グラウンド横） |  | その他の施設②（公共用） | 56.61 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
145 | 神鍋高原キャンプ場入口公衆便所 |  | その他の施設②（公共用） | 13.7 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
146 | 鶴岡橋倉庫 | 倉庫 | その他の施設①（公用） | 127.02 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
147 | 上郷重機車庫1 | 車庫 | その他の施設①（公用） | 41.86 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
148 | 上郷重機車庫2 | 車庫 | その他の施設①（公用） | 41.86 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
149 | 上郷重機車庫3 | 車庫 | その他の施設①（公用） | 41.86 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
150 | Ｗeぷらざ(休憩所、公衆便所) | 休憩所、公衆便所 | その他の施設②（公共用） | 90.47 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| Ｗeぷらざ(江原駅東口） | 便所 | その他の施設②（公共用） | 31.5 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| Ｗeぷらざ(時計台） | 時計台、機器操作室 | その他の施設②（公共用） | 8.4 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| Ｗeぷらざ(江原駅東口） | 東口シェルター | その他の施設②（公共用） | 不明 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
151 | 出石加藤弘之生家 |  | その他の施設②（公共用） | 111 | 1 | ー | × | × | × | 未整備 |  | 不明
152 | 旧福冨家住宅 | 主屋 | その他の施設②（公共用） | 568 | 2 | ー | 不明 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 旧福冨家住宅 | 離れ | その他の施設②（公共用） | ー | 2 | ー | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 旧福冨家住宅 | 土蔵 | その他の施設②（公共用） | ー | 2 | ー | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
| 旧福冨家住宅 | 倉庫 | その他の施設②（公共用） | ー | 2 | ー | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
153 | てっせんの会作業所 |  | その他の施設②（公共用） | 161 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
154 | 出石明治館 |  | その他の施設②（公共用） | 403 | 2 | ー | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
155 | 出石家老屋敷 |  | その他の施設②（公共用） | 390 | 2 | ー | 〇 | × | × | 未整備 |  | 不明
156 | 出石耐火書庫 | 書庫 | その他の施設①（公用） | 80 | 2 | ー | × | × | × | 未整備 |  | 不明
157 | 水防倉庫 | 出石堀川 | その他の施設①（公用） | 21 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
158 | 水防倉庫 | 出石小坂 | その他の施設①（公用） | 23.29 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
159 | 水防倉庫 | 出石片間 | その他の施設①（公用） | 33 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
160 | 室見会館 | 地区集会施設 | その他の施設②（公共用） |  | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
161 | 出石消防団車庫 | 本部分団･第1分団車庫 | 消防施設 | 58 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
162 | 出石消防団車庫 | 第5分団車庫 | 消防施設 | 45.1 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
163 | 出石消防団車庫 | 第6分団車庫 | 消防施設 | 43.32 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
164 | 出石消防団車庫 | 第9分団車庫 | 消防施設 | 54 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
165 | ログハウス「黎明の家」 | 東屋 | その他の施設②（公共用） | 42 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
166 | 永楽館 | 本館棟 | その他の施設②（公共用） | 706 | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 64637
| 永楽館 | 便所・楽屋 | その他の施設②（公共用） | － | 2 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
| 永楽館 | 倉庫 | その他の施設②（公共用） | － | 1 | － | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
167 | 出石多目的ホール | 多目的ホール | その他の施設②（公共用） | 471.7 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 | 多目的ホール天井照明15基 | 7203
| 出石多目的ホール | 多目的室 | その他の施設②（公共用） | － | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
168 | 水防倉庫 | 但東出合 | その他の施設①（公用） | 40 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
169 | 但東消防団車庫 | 第2分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
170 | 但東消防団車庫 | 第3分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
171 | 但東消防団車庫 | 第4分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
172 | 但東消防団車庫 | 第5分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
173 | 但東消防団車庫 | 第6分団 | 消防施設 | 40 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 不明
174 | 但東庁舎 | 但東庁舎 | 本庁舎 | 660 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 箇所不明 | 不明
| 但東庁舎 | 車庫及び書庫 | 本庁舎 | 660 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
| 但東庁舎 | 倉庫 | 本庁舎 |  |  |  | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
175 | 出合バス停留所 | 出合バス停留所 | その他の施設②（公共用） | 25 | 1 | 0 | × | × | × | 未整備 |  | 219
176 | そば乾燥調製貯蔵施設 | そば乾燥調製貯蔵施設 | その他の施設②（公共用） | 300.32 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 9643
177 | 日本・モンゴル民族博物館 | 博物館 | その他の施設②（公共用） | 999.65 | 1 | 0 | 〇 | × | 〇 | 一部整備済 |  | 71449
| 日本・モンゴル民族博物館 | 伝承文化体験交流館 | その他の施設②（公共用） | 294.28 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 |  | 12196
178 | 但東地域活性化センター | 赤花そばの郷 | その他の施設②（公共用） | 271.66 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 一部整備済 | 箇所不明 | 23865
| 但東地域活性化センター | 赤花そばの郷(そば打ち道場） | その他の施設②（公共用） | 197.92 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
| 但東地域活性化センター | 赤花そばの郷(そば打ち道場） | その他の施設②（公共用） | 197.92 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 未整備 |  | 不明
179 | たんたん温泉福寿の湯 | 本館 | その他の施設②（公共用） | 307.1 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 138799
| たんたん温泉福寿の湯 | 東屋 | その他の施設②（公共用） | 14.9 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
| たんたん温泉福寿の湯 | サウナ（高龍の湯） | その他の施設②（公共用） | 8.28 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
| たんたん温泉福寿の湯 | サウナ（郷路の湯） | その他の施設②（公共用） | 8.28 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
| たんたん温泉福寿の湯 | 機械室 | その他の施設②（公共用） | 37.26 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備
180 | 但東自然ふれあいセンター「やまびこ」 | 車庫 | その他の施設②（公共用） | 243.9 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東自然ふれあいセンター「やまびこ」 | 洗場 | その他の施設②（公共用） | 15.51 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東自然ふれあいセンター「やまびこ」 | 身障者専用風呂 | その他の施設②（公共用） | 37.97 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東自然ふれあいセンター「やまびこ」 | 多目的運動広場 | その他の施設②（公共用） | 456 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
181 | 但東シルク温泉館 | エステ棟 | その他の施設②（公共用） | 33.58 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東シルク温泉館 | 機械室 | その他の施設②（公共用） | 125 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東シルク温泉館 | サウナ | その他の施設②（公共用） | 28.48 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
182 | 但東自然の郷 | 1号棟 | その他の施設②（公共用） | 67.91 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東自然の郷 | 2号棟 | その他の施設②（公共用） | 67.91 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東自然の郷 | 3号棟 | その他の施設②（公共用） | 69.15 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
| 但東自然の郷 | 4号棟 | その他の施設②（公共用） | 69.15 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
183 | 豊岡市消防本部・豊岡消防署 | 庁舎 | 消防施設 | 1827.6 | 3 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 車庫、廊下、事務所の一部（100箇所程度） | 186473
| 豊岡市消防本部・豊岡消防署 | 訓練塔 | 消防施設 | 209 | 5 | 0 | 〇 | × | 〇 | 未整備
| 豊岡市消防本部・豊岡消防署 | 車庫 | 消防施設 | 148.91 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 一部整備済 | 車庫内照明の１箇所
184 | 豊岡消防署出石分署但東駐在所 | 車庫 | 消防施設 | 291.82 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 不明
185 | 豊岡消防署城崎分署 | 庁舎 | 消防施設 | 1106.71 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 車庫、廊下、事務所の一部（100箇所程度） | 30677
186 | 豊岡消防署城崎分署竹野出張所 | 庁舎 | 消防施設 | 355.07 | 2 | 0 | 〇 | × | 〇 | 一部整備済 | 事務所、研修室（16箇所程度） | 18840
187 | 豊岡学校給食センター | 車庫 | その他の施設①（公用） | 210 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 482
| 豊岡学校給食センター | 豊岡学校給食センター | その他の施設①（公用） | 1484 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 調理室・洗浄室等・23箇所 | 285972
| 豊岡学校給食センター | 豊岡学校給食センター増築 | その他の施設①（公用） | 91 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 揚げ物・焼き物室・2箇所 | ―
| 豊岡学校給食センター | 消火ポンプ施設 | その他の施設①（公用） | 4.84 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | ―
| 豊岡学校給食センター | 炊飯施設増築 | その他の施設①（公用） | 312 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | ―
188 | 日高学校給食センタ－ | 日高学校給食センタ－ | その他の施設①（公用） | 756 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 調理室・洗浄室等・30箇所 | 67683
| 日高学校給食センタ－ | アレルギー食調理室 | その他の施設①（公用） | 25.3 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | ―
189 | 豊岡学校給食センター | 受水槽ポンプ施設 | その他の施設①（公用） | 4 | 1 | 0 | 〇 | × | × | 未整備 |  | ―
| 豊岡学校給食センター | 下水道除外施設 | その他の施設①（公用） | 16.24 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | ―
190 | 出石学校給食センター | 出石学校給食センタ－ | その他の施設①（公用） | 1738 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | 調理室・洗浄室等全室対応済。一部洗面所等従来型照明あり | 553857
191 | 田鶴野放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 255.49 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ | ―
192 | 新田放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 416.47 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ | 15596
193 | 神美放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 312.05 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | ―
| 神美放課後児童クラブ | 園舎増築 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 100.78 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | ―
194 | 日高放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 719 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ、廊下の数カ所 | 34196
| 日高放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎（増築分） | その他の施設②（公共用） | 204.31 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ
195 | 清滝放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 198 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ | ―
| 清滝放課後児童クラブ | 倉庫 | その他の施設②（公共用） | 10 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ | ―
196 | 小坂放課後児童クラブ | 旧幼稚園舎 | その他の施設②（公共用） | 310 | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一部整備済 | トイレ、保育室の数カ所 | 12952
197 | 豊岡地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 1818.75 | 3 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 29442
198 | 三江地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 640.98 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 16791
199 | 田鶴野地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 588.6 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 10980
200 | 五荘地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 1312.5 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 38352
201 | 新田地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 654.87 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 11223
202 | 中筋地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 537.53 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 12016
203 | 奈佐地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 497.12 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 15787
204 | 港地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 714.97 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 11376
205 | 神美地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 518.77 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 12968
206 | 国府地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 518.77 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 14837
207 | 八代地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 527.58 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 9892
208 | 三方地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 599.33 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 15963
209 | 清滝地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 546.68 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 9418
210 | 福住地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 494.42 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 21395
211 | 菅谷地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 286.17 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 9769
212 | 寺坂地区交流センター | 公民館 | その他の施設②（公共用） | 437.75 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 18690
213 | 小野地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 368.71 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 6174
214 | 小坂地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 467.11 | 2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 12847
215 | 資母地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 509 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 18165
216 | 竹野南地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 587 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 16893
217 | 西気地区コミュニティセンター | コミュニティセンター | その他の施設②（公共用） | 465 | 1 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 未整備 |  | 11819